促甲状腺激素

质控品说明书

用    途：适用于测定促甲状腺激素（TSH）浓度时作为质控。

特    点：含有一定浓度促甲状腺激素（TSH），稳定性好，符合相关要求。

规    格：0.5ml /支

状    态：液体

贮    存：建议尽快分装，冰冻保存。-70℃保存为最佳

稳 定 性：12个月

使    用：于室温融化平衡，轻启瓶塞，摇匀即可使用。

备    注：

1、在使用中应等同于临床标本处理。

2、请务必在稳定期之前使用。

质控范围：1.6-2.4 mU/L

附：

TSH：2 mU/L

建议各单位根据自身体系自行定值