低密度脂蛋白胆固醇校准品说明书

用    途：适用于科研试剂低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）产品校准。

特    点：靶值位于低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）该医学决定值附近，适用于校准。

规    格：0.5ml /支

状    态：液体

贮    存：建议尽快分装，冰冻保存。-70℃保存为最佳。

稳 定 性：一年

互 通 性：本品为BSA基质加目的标物制备，与人新鲜血清具有互通性。

生物指标： HBsAg、HIV-Ab、HCV-Ab、RPR-Ab检测阴性，但仍需按临床标本处理。

使    用：于室温适当平衡，轻启瓶塞，摇匀即可使用。

备    注：

1、在使用中应等同于临床标本处理。

2、请在稳定期之前使用。

3、仅用于科学研究。

附：

LDL-C:10mmol/L

此值仅供参考，各单位可根据自身体系自行定值！

南 京 信 帆 生 物 技 术 有 限 公 司